Наименование конечного Заказчика:

Наименование проекта:

Опросный лист

Трансформатор силовой сухой ТСЛ-SV

| № | Наименование требований | Требуемые параметры |
| --- | --- | --- |
|  | Тип трансформатора | ТСЛ-SV |
|  | Мощность, кВА |  |
|  | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ |  |
|  | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток |  |
|  | Материал обмоток |  |
|  | Потери короткого замыкания при 120℃ ,кВт |  |
|  | Потери холостого хода,кВт |  |
|  | Напряжение короткого при замыкания 120℃ ,% |  |
|  | Ток холостого хода, Iо% |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  |
|  | Метод охлаждения (с обдувом или без обдува) |  |
|  | Класс изоляции |  |
|  | Конструктивное исполнение выводов ВН и НН ( вверх, левое, правое, вниз) |  |
|  | Наличие транспортных катков |  |
|  | Наличие температурного датчика |  |
|  | Наличие блока контроля температуры |  |
|  | Наличие контактных зажимов НН |  |
|  | Наличие защитного кожуха |  |

ТСЛ(З)(Д)-SV  Х  Х/Х  Х  Х  У3

Структура условного обозначения:

Т – трансформатор трехфазный

С - сухой тип

Л - тип изоляций литой

(З) - исполнение защищенное (дополнительная опция)

(Д) - обдув трансформатора (дополнительная опция)

SV - запатентованная торговая марка производителя

Х - типовая мощность в киловольт-амперах

Х/Х - класс напряжения обмоток ВН/НН

X - группа соединения обмоток

X - материал обмоток (Al, Cu)

У3 - климатическое исполнение и категория размещения

Пример обозначения: ТСЛЗД-SV 1600 кВА 10/0,4 кВ Д/Ун-11 Al У3

Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией в защищенном исполнении с обдувом, производства ТОО «Силумин-Восток», мощностью 1600 кВА, классом напряжения 10/0,4кВ, группа соединения Д/Ун-11, материал обмоток алюминий, климатическое исполнение и категория размещения У3.