| «Силумин-Восток» ЖШС Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070010, Өскемен қ., Революционная к., 10, БСН 010840000039, «Қазақстан Халық Банкi» АҚ БТК HSBKKZKX, ЖТК KZ166010151000003343 тел./факс: +7 (7232) 769 098, 769 012 е-mail: info@silumin.kz www.silumin.kz |  | ТОО «Силумин-Восток» Республика Казахстан, ВКО, 070010, г. Усть-Каменогорск, ул. Революционная 10, БИН 010840000039, АО «Народный банк Казахстана» БИК банка: HSBKKZKX, ИИК KZ166010151000003343 |
| --- | --- | --- |

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  ПОДБОРА  МОДУЛЬНОЙ  НАСОСНОЙ  СТАНЦИИ

Контактная информация

Организация_____________________________________________________

Контактное лицо _________________________________________________

Объект _________________________________________________________

Телефон_________________________________________________________

Электронная почта________________________________________________

Адрес __________________________________________________________

Параметры для подбора насосного оборудования

Максимальная производительность насосной станции ___________ м3

/час

Требуемый напор насосов __________ м

Количество насосов рабочих _______ резервных _______ на склад_______

Перекачиваемая среда ____________________________________________

Температура перекачиваемой жидкости  _____°С     плотность _______кг/м3

Взрывозащищенное исполнение насосов (взрывоопасный сток, среда)_____

Габаритные размеры корпуса станции

Глубина подводящего сливного коллектора  А _______________ мм

Внутренний диаметр подводящего сливного коллектора  B ____ мм

Диаметр напорной трубы на выходе из насосной станции С____ мм

Глубина заложения напорного коллектора  D ________________ мм

Глубина корпуса КНС E __________________________________ мм

Диаметр корпуса насосной станции  F ______________________ мм

Расстояние между напорными трубами G ___________________  мм

Направление подводящего коллектора

3-00__  6-00__  9-00__  12-00__

Направление напорных трубопроводов

3-00__  6-00__  9-00__  12-00__

Система автоматического управления

Метод пуска насосов:

прямой пуск ___ плавный пуск ___ звезда/треугольник ___

Секция автоматического ввода резерва (АВР) ____________

Исполнение для внутренней установки (IP66) ____________

Исполнение для наружной установки (IP54) _____________

Аварийная сигнализация (сирена/маячок)  ______________

__________________________________________________

__________________________________________________

Дополнительные требования

Утепление корпуса на глубину _____________________мм

Контейнер (корзина) на подводящей трубе______________

Колодец с задвижкой перед насосной станцией__________

Колодец с арматурой после насосной станции __________

Грузоподъемное устройство с ручной лебедкой _________

Сборный утепленный павильон с талью _______________

Расходомер внутри насосной станции  _________________

Дополнительные данные: